建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 夹江县亿禾商贸瓷砖原料堆放初加工生产线项目           
建设单位（盖章）：  夹江县亿禾商贸有限公司   

编制日期：               2022年11月                      

中华人民共和国生态环境部制

环境影响报告表技术审查会专家审查意见修改说明

	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	按照“川环办函[2021]469号”完善“三线一单”符合性分析。细化项目外环境关系及保护目标调查，校核敏感目标的位置、距离关系，结合区域用地布局，完善平面布置合理性分析。
	已按照“川环办函[2021]469号”完善“三线一单”符合性分析（P6-P16）。已细化项目外环境关系及保护目标调查，已校核敏感目标的位置、距离关系（P23），已结合区域用地布局，完善平面布置合理性分析（P28-P29）。

	2
	按补评的思路完善报告编制内容，梳理目前建设情况存在的环境问题，提出有针对性的整改措施；补充租用厂房的情况介绍。
	已按补评的思路完善报告编制内容，梳理目前建设情况存在的环境问题（P25-P26），提出有针对性的整改措施（P33-P34）；已补充租用厂房的情况介绍（P33）。

	3
	充实工程分析，补充洗车工序的依托性分析；细化车间密闭方式，卸料、给料、破碎、筛分的密闭措施，优化各类废气收集方式及处理措施，强化无组织废气管控措施；完善废气达标排放可行性及其环境影响分析；梳理各类废水产生及处理措施，明确厂区废水截留方式，补充初期雨水的收集及治理措施，完善废水回用的可行性，完善生活污水、车辆冲洗水的依托可行性分析；校核噪声产生源强及降噪措施，对高噪声源提出有针对性的治理措施，校核噪声预测结果；校核固危废种类、数量，规范危废暂存间管理要求；校核防渗分区，完善防渗措施。校核“三废”排放表。
	已充实工程分析（P31-P32），已补充洗车工序的依托性分析（P27）；已细化车间密闭方式，卸料、给料、破碎、筛分的密闭措施，优化各类废气收集方式及处理措施（P44~P46），强化无组织废气管控措施（P47）；已完善废气达标排放可行性及其环境影响分析（P48）；已梳理各类废水产生及处理措施（P51-P52），已明确厂区废水截留方式，补充初期雨水的收集及治理措施（P52），已完善废水回用的可行性（P54），完善生活污水、车辆冲洗水的依托可行性分析（P53）；已校核噪声产生源强及降噪措施（P54），对高噪声源提出有针对性的治理措施（P56），校核噪声预测结果（P55）；已校核固危废种类、数量（P57~P58），规范危废暂存间管理要求（P59）；校核防渗分区（P59），已完善防渗措施（P59）。已校核“三废”排放表（P69）。

	4
	校核环保措施投资一览表，校核监测计划；校核文本，规范附图、附件。
	已校核环保措施投资一览表（P64），已校核监测计划（P50、P57），已校核文本，已规范完善附图、附件。


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	夹江县亿禾商贸瓷砖原料堆放初加工生产线项目

	项目代码
	2112-511126-17-01-859319

	建设单位联系人
	郑伦兵
	联系方式
	13881334999

	建设地点
	 四川 省（自治区） 乐山 市 夹江 县（区） 新场镇红旗社区1.2组 

	地理坐标
	（ N29 度 47 分 25.57 秒， E103度 39 分 52.86 秒）

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	夹江县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2112-511126-17-01-859319】FGQB-0231号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	7

	环保投资占比（%）
	2.33%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：生态环境局予以处罚，项目已经履行行政处罚
	用地（用海）

面积（m2）
	8000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《四川夹江经济开发区扩区调位规划环境影响报告书》、《四川夹江经济开发区扩区调位规划环境影响跟踪评价工作意见的函》。

	规划环境影响

评价情况
	四川夹江经济开发区成立于2006年（川府函[2006]144号），2012 年夹江县在综合考虑夹江县发展空间以及交通、环境等配套条件的基础上，提出了对四川夹江经济开发区进行扩区调位，并组织编制了《四川夹江经济开发区调位规划》，调位规划的四川夹江经济开发区位于夹江县城东北新场镇，规划面积15.26km2，建设用地面积14.2km2。原四川省环境保护厅2012年11月对经开区扩区调位规划环境影响报告书出具了审查意见（川环建函〔2012〕420号）。2017年，四川夹江经济开发区管理委员会委托四川省川工环院环保科技有限责任公司编制了《四川夹江经济开发区扩区调位规划规划环境影响跟踪评价报告书》，并于2019年7月14日取得了四川省生态环境厅《关于四川夹江经济开发区扩区调位规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（川环建函[2019]39号），其主导发展产业为陶瓷、新材料。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目选址于夹江县新场镇红旗社区1.2组，属于四川夹江经济开发区范围。

表1-1 与四川夹江经济开发区相关文件相符性分析

项目

文件要求

本项目情况

符合性

排水方案

目前，已建成经开区污水处理厂一期0.5万m3/d，（远期规划规模为1万m3/d）。污水厂出水水质指标中 CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮执行《四川省岷江、沱江流域水质污染物排放标准》（DB51/2311-2016）工业园区集中 

式污水处理厂排放标准，其余指标执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，尾水排入龙头河，最终汇入青衣江。

本项目生产废水循环使用，不外排；项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理），处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河，最终汇入青衣江。

符合

环境准入

鼓励类：

（1）陶瓷、新材料、农产品加工等符合产业规划的行业。

（2）优先引入低污染、低能耗企业；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平，以及清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目。

禁止类：

（1）不符合国家现行产业政策的相关产业。

（2）新建冶炼、有色和黑色冶炼产品、石墨 及炭素制品、焦化、纯碱、烧碱、水泥、燃 煤发电机组、进口废旧物资和工业废物处理等大气污染物排放量大的企业。

（3）新建涉及氮肥、磷肥、尿素等生产工序的农产品加工业。

（4）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。

允许类：

园区及各片区主导产业的下游产业、循环经济项目，以及与园区和片区主导产业相容的、不形成交叉影响的产业。
本项目产品为1.5-3mm的碎石，不属于冶炼、有色和黑色冶炼产品、石墨 及炭素制品、焦化、纯碱、烧碱、水泥等大气污染物排放量大的企业，为允许类属于园区及各片区主导产业的下游产业。
符合

污染防治

大气环境：

  加强扬尘控制，深化面源污染管理。引进企业必须合理选址、优化总图布置，并采取先进、可靠的废气治理措施，确保疲气达标排放，落实本次跟踪评价及原环评提岀的具体环境影响减缓措施及相关控制距离要求，尽可能减小大气污染物对周边环境的影响。
  项目生产区、成品区设置密闭厂房进行围挡，顶部设置喷雾除尘装置，矿石采取湿法加工，在破碎筛选工序设置喷淋设施，原料区采取防风扬尘网进行全覆盖，厂区地面清扫、洒水、定期冲洗等措施。
符合

声环境：

加强工业企业噪声、交通噪声、社会噪声污染防治工作，确保厂界及区域声环境质量达标。
项目噪声污染源强主要为设备噪声，包括鄂破机、破碎机、振动筛等。项目在设计和采购时选用低噪声设备，并根据声源特性，采取相应的消声、减振、隔声等综合降噪措施后，再经距离衰减后，对区域声环境影响较小。
符合

固体废物：

明确各企业固体废物处理处置方式及最终去向，强化对固废产生、暂存、运输等环节的环境管理，积极推行清洁生产，减少固废产生量。
项目废润滑油，废含油棉纱及手套收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位转运处置。
符合

综上所诉，符合《关于四川夹江经济开发区扩区调位规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（川环建函[2019]39号）中相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订版）及本项目属于C3039其他建筑材料，项目原料、规模、工艺、设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。
2021年12月03日夹江县发展和改革局以川投资备【2112-511126-17-01-859319】FGQB-0231号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件1）。

因此，本项目符合国家现行产业政策要求。

2、用地符合性分析

本项目选址于四川夹江经济开发区（四川新中源陶瓷有限公司夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房）内，该地块为工业用地（土地证号：川（2019）夹江县不动产权第0003872号）。同时对照《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录>（2012年本）和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制及禁止用地项目，因此符合国家土地供应政策、符合夹江县城镇用地规划要求。
3、“三线一单”符合性分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号），本项目与乐山市“三线一单”的符合性分析如下：
[image: image1.png]midE “=Z%—85” B&% Rl ESEESHE

1:641,267

(237

® i

)

g
EER
EBRIPAL
B i
| EY

] A A«
PUNA A SR T




[image: image14.png]U*-4
23x 104X

=4

QP_ p




图 1-1    乐山市生态保护红线图

由上图可知，本项目位于夹江县新场镇红旗社区1.2组，不涉及生态保护红线。
（2）与环境管控单元管控要求符合性分析

根据川环办函[2021]469号文中《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知，本项目位于四川夹江经济开发区，规划环评已论述“三线一单”，只需对“生态环境准入清单”进行分析，分析如下。

根据四川省政务网“三线一单”符合性分析网页（三线一单冲突分析(sczwfw.gov.cn)）查询结果，本项目涉及的管控单元如下：
[image: image2.png]



图 1-2    环境管控单元图

[image: image3.png]EisY

SRR





图 1-3    乐山市环境管控单元图

表1-2 项目所涉及的管控单元
环境管控

单元编码

环境管控单元名称

所属市（州）

准入清单类型

管控类型

ZH51112620004
四川夹江经济开发区
乐山市夹江县
环境管控单元
环境管控单元工业重点管控单元
YS5111262210011
金牛河夹江县金牛河口控制单元
乐山市夹江县
水环境管控分区
水环境工业污染重点管控区
YS5111262310003
四川夹江经济开发区
乐山市夹江县
大气环境管控分区
大气环境高排放重点管控区
YS5111262420007
夹江县建设用地污染风险重点管控区
乐山市夹江县
土壤污染风险管控分区
建设用地污染风险重点管控区



表1-3 与生态环境准入清单符合性分析

	“三线一单”具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	类别
	对应管控要求
	
	

	四川夹江经济开发区ZH51112620004
	乐山市普适性清单
	空间布局约束
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

（1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）；

（2）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；

（3）重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等行业项目及产能。

限制开发建设活动的要求

（1）继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换；

（2）长江干流及重要支流岸线一公里范围内严控新建制革、有色金属、三磷项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求

（1）现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁；

（2）加强沿江化工园区和重点企业的环境风险防范和污染治理，对限期未完成治理的化工企业实施关闭，逐步实施五通桥盐磷化工产业园、马边磷化特色产业园等沿江沿河化工园区和重点企业的搬迁。

其他空间布局约束要求

暂无
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于矿山、建材、石化等高污染企业，不涉及基本农田及其他生态敏感区。污染物经治理后，稳定达标排放。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	污染物排放管控：

允许排放量要求

（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代；

（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代；

（3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。

现有源提标升级改造

（1）现有工业园区集中污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016），增加工业污水中水回用配套设施建设，鼓励园区和企业中水回用；

（2）推进高污染、高耗水行业清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。加大钢铁、印染、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用；

（3）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别控制要求；

（4）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米；

（5）持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。

其他污染物排放管控要求

（1）工业废水集中处理设施实现稳定达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》相应标准限值排放。磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；

（2）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。
	本项目大气污染物为颗粒物（无组织排放），排放量为0.475t/a；生产废水循环使用不外排，项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。总量指标纳入污水处理厂内，不超过管控要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	环境风险防控：

联防联控要求

（1）建立健全全过程、多层级环境风险防范体系。强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。

其他环境风险防控要求

（1）涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求；

（2）严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”；

（3）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤；

（4）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，生产过程中产生的固废均进行了妥善处置，不会造成二次污染；厂区内风险物质不构成重大风险源，环境风险可控。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

（1）鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区；

（2）鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。

地下水开采要求

暂无

能源利用总量及效率要求

（1）严格控制煤炭消费总量。严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。

禁燃区要求

（1）保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求；或进行清洁能源改造，清洁能源改造选择燃气锅炉的，应当同时采用低氮燃烧技术；

（2）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施。

其他资源利用效率要求

暂无
	本项目不涉及地下水开采，市政供电、供水及供气，不使用锅炉。
	符合

	
	单元管控特性要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求

1、禁止新建冶炼、有色和黑色冶炼产品、焦化、纯碱、烧碱、水泥等企业，以及氮肥、磷肥等产业链源头的化工装置；2、仓储物流区不得涉及大宗有毒有害化学品、易燃易爆危险品等物质；3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求

限制开发建设活动的要求

1、经治理后大气污染物排放量仍较大的企业应谨慎引入；2、强化园区内现状中部居住组团、东南侧肖坪安置区卫生防护，设置隔离带，减轻对人居环境的影响3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求

其他空间布局约束要求
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于矿山、建材、石化等高污染企业，不涉及基本农田及其他生态敏感区。污染物经治理后，稳定达标排放。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造

1、推进陶瓷企业脱硝深度治理；2、家具企业应推广使用水性涂料，替代比例不低于80%，挥发性有机物收集效率不低于80%；3、其他执行乐山市总体准入要求工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

新增源排放标准限值

污染物排放绩效水平准入要求

其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

其他污染物排放管控要求
	本项目大气污染物为颗粒物（无组织排放），排放量为0.475t/a；生产废水循环使用不外排，项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。总量指标纳入污水处理厂内，不超过管控要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求

安全利用类农用地管控要求

污染地块管控要求

园区环境风险防控要求

1、将人口向园区主导风向或次主导风向上风向集中，并与园区周边保持一定距离；2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

企业环境风险防控要求

执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

其他环境风险防控要求

执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，生产过程中产生的固废均进行了妥善处置，不会造成二次污染；厂区内风险物质不构成重大风险源，环境风险可控。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求

执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

地下水开采要求

能源利用效率要求

1、陶瓷企业炉窑禁止燃煤，喷雾干燥塔采用低硫煤；2、燃煤锅炉实施超低排放，采取低氮燃烧技术和深度脱硫脱硝工艺；3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。

其他资源利用效率要求
	本项目不涉及地下水开采，市政供电、供水及供气，不使用锅炉。
	符合

	金牛河夹江县金牛河口控制单元YS5111262210011
	乐山市普适性清单
	空间布局约束
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

暂无

限制开发建设活动的要求

暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

其他空间布局约束要求

暂无
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

暂无

其他污染物排放管控要求

暂无
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	环境风险防控：

联防联控要求

暂无

其他环境风险防控要求

暂无
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

暂无

地下水开采要求

暂无

能源利用总量及效率要求

暂无

禁燃区要求

暂无

其他资源利用效率要求

暂无
	/
	/

	
	单元管控特性要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求


	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于矿山、建材、石化等高污染企业，不涉及基本农田及其他生态敏感区。污染物经治理后，稳定达标排放。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	城镇污水污染控制措施要求

工业废水污染控制措施要求

严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求
	本项目大气污染物为颗粒物（无组织排放），排放量为0.475t/a；生产废水循环使用不外排，项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。总量指标纳入污水处理厂内，不超过管控要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	四川夹江经济开发区YS5111262310003
	乐山市普适性清单
	空间布局约束
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

暂无

限制开发建设活动的要求

暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

其他空间布局约束要求

暂无
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

暂无

其他污染物排放管控要求

暂无
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	环境风险防控：

联防联控要求

暂无

其他环境风险防控要求

暂无
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

暂无

地下水开采要求

暂无

能源利用总量及效率要求

暂无

禁燃区要求

暂无

其他资源利用效率要求

暂无
	/
	/

	
	单元管控特性要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于矿山、建材、石化等高污染企业，不涉及基本农田及其他生态敏感区。污染物经治理后，稳定达标排放。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	大气环境质量执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

加强工业无组织排放管控。扎实开展钢铁、建材、化工、火电、焦化、铸造等重点行业和燃煤锅炉无组织排放整治，建立管理台账。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施深度治理。加强园区污染治理。推进园区绿色循环低碳发展。推动园区实施循环化改造。大力推进企业清洁生产。

机动车船大气污染控制要求

扬尘污染控制要求

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

其他大气污染物排放管控要求
	本项目大气污染物为颗粒物（无组织排放），排放量为0.475t/a；生产废水循环使用不外排，项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。总量指标纳入污水处理厂内，不超过管控要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	夹江县建设用地污染风险重点管控区YS5111262420007
	乐山市普适性清单
	空间布局约束
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

暂无

限制开发建设活动的要求

暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

其他空间布局约束要求

暂无
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

暂无

其他污染物排放管控要求

暂无
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	环境风险防控：

联防联控要求

暂无

其他环境风险防控要求

暂无
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

暂无

地下水开采要求

暂无

能源利用总量及效率要求

暂无

禁燃区要求

暂无

其他资源利用效率要求

暂无
	/
	/

	
	单元管控特性要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
	本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于矿山、建材、石化等高污染企业，不涉及基本农田及其他生态敏感区。污染物经治理后，稳定达标排放。
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/


	其他符合性分析
	综上，本项目符合乐山市“三线一单”管控要求。

4、与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）符合性如下：

表1-4 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

中华人民共和国大气污染防治法

钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
项目生产区、成品区设置密闭厂房进行围挡，顶部设置喷雾除尘装置，矿石采取湿法加工，在破碎筛选工序设置喷淋设施，原料区采取防风扬尘网进行全覆盖，厂区地面清扫、洒水、定期冲洗等措施。
符合

《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号

深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
项目生产区、成品区设置密闭厂房进行围挡，顶部设置喷雾除尘装置，矿石采取湿法加工，在破碎筛选工序设置喷淋设施，原料区采取防风扬尘网进行全覆盖，厂区地面清扫、洒水、定期冲洗等措施。
符合

《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》（川办函[2017]102

号）
深化面源污染治理，加强城市环境综合管理。强化堆场扬尘控制。强化煤堆、料堆的监督管理，推进视频监控设施安装。大型煤堆、料堆场应建立密闭料仓与传送装置，生产企业中小型堆场和废渣堆场应搭建顶蓬并修筑防风墙。对临时露天堆放的，应加以覆盖或建设自动喷淋装置；对长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。
项目原料区采取防风扬尘网进行全覆盖，厂墙围绕封隔、破碎料场四周设围挡，围挡顶部设雾化喷嘴。
符合
《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）
严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。各地建立施工工地管理清单并定期进行更新。研究制定建筑施工扬尘防治技术导则。严格落实“六必须、六不准”管控要求，对违法违规的工地，依法停工整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。督促建设单位依法将防治扬尘污染费用列入工程造价。建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。

强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。

本次环评要求建设单位施工期严格施工扬尘监管。加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。严格落实“六必须、六不准”管控要求，将防治扬尘污染费用列入工程造价。加强现场检查力度。

运营期强化原料区扬尘管控，实施规范化全封闭管理。原料区设置密闭厂房进行围挡，围挡高度不低于堆存物料高度的1.1倍；矿石转运采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并加强清扫保洁，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
符合

《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》
（一）调整产业结构
调整优化产业布局。落实主体功能区战略，强化“三线一单”约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严把产业准入关。加大区域产业布局调整力度。
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改本），本项目属于允许类。
符合
严控“两高”行业产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等行业项目及产能。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严防地条钢死灰复燃。强化“散乱污”企业整治，实现动态“清零”。
本项目不属于“两高”行业。同时不属于落后产能、过剩产能和“散乱污”企业。
符合
（二）调整优化能源结构
严格控制煤炭消费总量。适时扩大高污染燃料禁燃区划定范围，逐年分解煤炭消费总量削减目标。
本项目生产过程中不使用煤炭。
符合
（三）深度治理工业污染
推进工业污染源全面达标排放。严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。
本项目不属于重点行业，营运期主要污染物为颗粒物，经采取有效措施后均能够达标排放。
符合
实施砖瓦、石灰行业深度整治。全面清理主城区周边30公里范围内砖瓦、石灰行业，建立限期退出时间表。
符合
加强工业无组织排放管控。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施深度治理。
本项目车间封闭设置，并设置喷淋系统，物料的运输、装卸、储存、转移与输送等过程均采取了有效的管控措施。
符合
（六）深化扬尘污染治理
严格施工扬尘监管。对标省内最高标准严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
本项目在施工期采取相关扬尘治理措施，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
符合
强化堆场扬尘管控。严格堆场规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上洒落的物料。
本项目车间封闭设置，并设置喷淋系统，湿法作业。物料的运输、装卸、储存、转移与输送等过程均采取了有效的管控措施。厂区道路采取硬化措施，并洒水抑尘。
符合
根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）等的政策要求。
5、与水污染防治符合性

项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-5与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目。
符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。

项目仅在生产过程中喷淋洒水，喷雾除尘；项目C3039其他建筑材料，不属于高耗水、高污染行业，因此项目的建设符合政策要求

符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

本项目无生产废水排放，喷淋废水及地面冲洗水排入沉淀池经三级沉淀处理后用于洒水抑尘用水，不外排；项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。
符合

《水污染防治行动计划》四川省工作方案

（五）调整产业结构。16.依法淘汰落后产能。经济和信息化部门会同相关部门依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。各市（州）应层层分解落实，未完成淘汰任务的地方，暂停审批和核准相关行业新建项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，符合国家产业政策。

符合

（七）推进循环发展。22.加强工业水循环利用。经济和信息化部门指导钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不属于钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业，不属于高耗水企业，生产废水循环使用，不外排。

符合

《四川省长江流域水生态环境保护规划》（2021-2025年）青衣江流域保护要点

开展截流沟、导流渠建设，有效防治保护区内面源污染治理；提升雨城区、夹江县等城镇、农村生活污水收集与治理水平；乐山市夹江县整县推进畜禽粪污资源化利用。实施名山河、思经河、金牛河、花溪河等小流域水环境综合治理与水生态修复工程。

本项目位于四川新中源陶瓷有限公司位于夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房内（四川夹江经济开发区），且各污染物采取有效治理措施后，能做到达标排放。

符合

修复周公河、宝兴河重口裂腹鱼、齐口裂腹鱼等特有水生生物的生境；实施总岗山水库、雅女湖等湖库生态修复工程；在周公河、宝兴河等重点水体开展水生态调查与评估。

本项目位于四川新中源陶瓷有限公司位于夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房内四川夹江经济开发区），不涉及周公河、宝兴河、总岗山水库、雅女湖等区域

符合

加强小水电监管，确保足额下泄生态流量；清理整治小水电，恢复重要河道连通性。

本项目不涉及小水电站

符合

完善宝兴河、天全河、荥经河雨季流域洪涝灾害防控能力建设；开展安溪河流域水土流失综合治理；在青衣江流域眉山段及支流开展生态保护修复工程，建设生态涵养林，实施水土保持综合治理与退化林改造修复。

本项目不涉及宝兴河、天全河、荥经河及青衣江流域眉山段及支流。

符合

有效防治保护区内面源污染治理；提升雨城区、夹江县等城镇、农村生活污水收集与治理水平；乐山市夹江县整县推进畜禽粪污资源化利用。实施名山河、思经河、金牛河、花溪河等小流域水环境综合治理与水生态修复工程。

本项目位于四川新中源陶瓷有限公司夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房内四川夹江经济开发区），且各污染物采取有效治理措施后，能做到达标排放。

符合

《中华人民共和国长江保护法》相关要求

第二十条 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。

根据《产品结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。本项目已于夹江县发展和改革局备案（备案号：川投资备【2112-511126-17-01-859319】FGQB-0231号）。

符合

第二十一条 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。

本项目生产废水循环使用，不外排；项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。

符合

第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于工业园区、化工以及尾矿库项目

符合

第十九条禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

本项目不涉及生态保护红线

符合

第二十条禁止占用永久基本农田，国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。

本项目用地性质为工业用地，不占用基本农田

符合

综上所述，项目与国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发[2015]17号”、《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省长江流域水生态环境保护规划》（2021-2025年）青衣江流域保护要点和《中华人民共和国长江保护法》相关要求要求相符。
6、项目与《土壤污染防治行动计划》“国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-6 与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划

相关要求

本项目情况

符合性

土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”

（八）切实加大保护力度。

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。

本项目属于瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
符合

（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关生态环境部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。

本项目生产期间仅存在粉尘排放，无重金属和其他污染物排放。

符合

（十七）强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目属于瓷砖原料堆放初加工生产线项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
符合

7、外环境相容性分析

本项目为瓷砖原料堆放初加工生产线项目，位于四川夹江经济开发区（四川新中源陶瓷有限公司夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房）内，该地块为工业用地（土地证号：川（2019）夹江县不动产权第0003872号）。
项目外环境关系如下：

表1-7 主要环境保护目标
环境要素
名称

坐标

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界最近距离（m）

经度

纬度

环境空气
杨门后村

103.655973

29.792402

居住区

约100户，300人

西北

804

邬家坪

103.667313

29.788625

居住区
约20户，60人
东
282

肖大地村

103.661359

29.791146

居住区

约2户，6人

西北

284

王堂村

103.655893

29.785331

居住区

约100户，300人

西南

920

余家村

103.658135

29.785471

居住区

约60户，180人

南
748

散落居民1#
103.657084

29.785524

居住区

约2户，6人

西南

808

芦苗沟

103.670333

29.795180

居住区

约60户，180人
东北

728

散落居民3#
103.667879
29.790984
居住区

约10户，30人

东北

约209
散落居民3#
103.666473
29.785899
居住区

约5户，15人

东南
约355
丽豪酒店及散落居民
103.665830
29.784300
居住区

约500人
东南
约580
声环境
项目厂界50m范围内无居民点
地表水环境
魏沟河
东北
1400
地下水环境
本项目500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境
本项目施工范围内，不涉及重点保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木

根据本项目外环境关系可知，项目周边主要散居村民，无文物保护、风景名胜区等环境敏感目标，无重大环境制约因素。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500m范围环境空气保护目标包括村镇散户居民共1032人，同时，划定了卫生防护距离，经调查，卫生防护距离内，无环境敏感点，本项目采取可行性污染防治措施后，废气、废水、噪声可达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境未造成明显影响。因此，本项目建设与环境相容，项目选址合理。


二、建设项目工程分析


原

	名称

	带入量（t/a）

	输出项目

	输出量（t/a）


	矿石
	10020.475
	碎石
	10000

	水
	899.2
	粉尘
	0.475

	/
	/
	水（蒸发）
	899.2

	/
	/
	沉淀池泥沙

	10

			不合格产品
	10

	合计

	10919.69
	合计

	10919.69


	
	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程概述：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2 生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）粗/中碎

大块石料经装载机+传送带输送运至振动给料机，振动给料机将大块石料均匀地送进颚式破碎机进行破碎，破碎采用湿法破碎，生产过程中喷淋用水量约为0.01m3/t-砂石料。此过程主要产生粉尘、废水及噪声。

（2）细碎

破碎后的石料由传送带送入圆锥破碎机进行破碎，破碎采用湿法破碎，破碎过程中加水。此过程主要产生粉尘、废水及噪声。

（3）筛分

细碎后的石料由传送带送进筛选机进行筛分，利用筛网的目数和孔径筛分出碎石和石粉，筛上物为碎石（1.5-3mm），筛下物为石粉（0-0.5mm），碎石和石粉分别利用传送带输送至堆料区，此过程主要产生粉尘、废水、噪声。
项目破碎过程采取湿法破碎，产生废水经沉淀池沉淀处理后用于抑尘用水。

	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
2022年10月12日，乐山市生态环境局对项目进行了调查，发现本项目厂区内堆放有大量砂土，并建有2套加工设备，未发现有加工生产痕迹，但现场无法出具项目相关环境影响评价文件。
2022年10月24日，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款以及《四川省生态环境行政处罚裁量标准》（2019版）之规定。乐山市生态环境局对夹江县亿禾商贸有限公司做出了以下决定：责令你公司立即停止建设，未取得相关环评手续前不得擅自进行建设；处罚25800元。

因此，本项目应乐山市生态环境局要求，本项目应补充“夹江县亿禾商贸瓷砖原料堆放初加工生产线项目”环评手续。

1、项目设有1条砂石生产线，存在下列几种问题：
①生产作业区为未硬化；

②生产设备未封闭，未增设隔音设施降噪；

③对设备给料口、破碎设备、分筛设备出料口安未装抑尘装置；

④驶出厂区的运输车辆未冲洗清洁；

⑤排水系统不完善，未实现雨污分流。

2、本次环评要求，对全厂进行全面标准化整改，具体措施有：

①对生产作业区全部硬化；

②设置生产废弃物存放处，且分类存放及集中处理；

③对厂区内生产设备实行全封闭，增设隔音设施进行降噪；

④对设备给料口、破碎设备、分筛设备出料口安装喷淋抑尘装置；

⑤出入口配备车辆清洗设备和人员，驶出厂区的运输车辆全面冲洗清洁（此过程依托泰诚-国际社区项目洗车区）；

⑥完善排水系统，严格实行雨污分流，设置废水处理设施（沉淀池）。

3、四川新中源陶瓷有限公司厂房情况
本项目租用四川新中源陶瓷有限公司位于夹江县新场镇星和村10社62号的闲置厂房内，该地块属于工业用地，且位于四川夹江经济开发区。

四川新中源陶瓷有限公司2001年10月8日委托乐山市环境科学研究所编制完成了《四川新中源陶瓷有限公司年产1500万平方米高档瓷砖生产线项目环境影响报告表》；原夹江县环境保护局2001年10月9日及原乐山市环境保护局2001年10月10分别给出同意的审批的意见；原乐山市环境保护局于2007年8月17日出具同意验收组验收意见（环验[乐市环建]19号）。

本次环评对现场进行踏勘，项目现场照片如下。
[image: image6.png]



图2-3 租赁厂区闲置厂房图（本项目拟建车间）

[image: image7.png]



图2-4 租赁厂区航拍图

2、环保投诉情况

根据现场调查，企业建设、运行、污染物产生及排放，未收到环保投诉。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

（1）达标区判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关要求，需对本项目大气环境评价范围内的区域进行达标判定。因此，本次评价收集了乐山市夹江生态环境局编制的《2021年全县环境空气质量情况通报》作为评价范围达标区判定。

根据《2021年全县环境空气质量情况通报》，二氧化硫、二氧化氮、臭 氧、一氧化碳和PM2.5、PM10年均浓度分别为6.1μg/m3、24.7μg/m3、139.6μg/m3、 1.1mg/m3、40.3μg/m3、60.1μg/m3。 

由上述可知乐山市夹江县PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012），为不达标区，不达标因子为PM2.5。

 则根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1、6.4.1.2 达标区域判断的方法，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013） 相关规定，本项目位于不达标区域。
空气质量达标规划

 根据《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年）》，其中： 

指导思想、基本原则和规划目标 

四川省“十三五”环境保护规划要求，乐山市2015年PM2.5浓度为56.2微克/ 立方米，优良天数率为75.1%。因此，乐山应将PM2.5浓度五年下降19.0%作为近期空 气质量改善的主要目标，并在此基础上进一步努力，争取在10年左右的时间内实现 空气质量达标。故本规划的达标期限为到2025年，乐山市环境空气质量力争达标。

分阶段规划目标 

为了实现乐山市环境空气质量在2025年实现达标，本规划提出了各阶段空气质 量改善要求。 

1.近期目标：到2020年，全市PM2.5年均浓度控制在45.5微克/立方米以内，PM10年均浓度控制在70微克/立方米以内，大气环境优良天数率比例达到79.1%以上。 二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物、挥发性有机物排放量的削减 比例分别达到39%、17%、23%、20%、8%以上。

2.远期目标：力争到2025年，PM2.5控制在35微克/立方米以内，PM10控制在60 微克/立方米以内，达到国家空气质量二级标准要求。 

二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物、挥发性有机物排放量的削减 比例分别达到63%、31%、40%、35%、18%以上。

表3-1  乐山市空气质量达标规划指标
序号

环境质量指标单位（μg/m3）

目标值
国家空气质量质量

属性

近期2020年

中远期2025年

1

二氧化硫年平均浓度

≦15

≦60

约束

2

二氧化氮年平均浓度
≦30

≦40

约束
3

可吸入颗粒物年平均浓度

≦70

≦60

≦70

约束
4

细颗粒物年均浓度

≦45.5

≦35

≦35

约束
5

CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）

≦1.5

≦4

约束
6

臭氧日最大8h平均值的第90百分位数

≦160

≦160

指导
7

空气质量优良天数比例%

≧79.1

-

-

预期

（3）特征因子补充监测
本项目特征污染因子为TSP，为调查本项目区域TSP环境质量现状，本次评价委托引用引用四川锡水金山环保科技有限公司于2022年4月6日出具对TSP《夹江县辰皓新建年产10万吨陶瓷玻璃、高端陶瓷复合原料精加工生产线项目》监测报告（锡环检字（2022）第0106001G2号）的监测结果。本项目位于四川辰皓矿产品有限公司西南方向580m，位于TSP监测点位西南方向约650m，并且处于同一区域，因此，本次评价引用该公司大气环境监测资料具有一定的代表性。
1）监测点位置
为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次评价在项目所在地下风向约设置1个环境空气质量补充监测点，监测位置见下表：

表3-2  大气环境现状监测点位及特征

监测点位

测点名称

监测因子

监测时间及频次

备注

1#

四川辰皓矿产品有限公司
TSP
日均值

2）监测项目
TSP。

3）采样时间及监测频次
监测时间：2022年1月5日至2022年1月11日；采样时间均为连续7天。
日均值：TSP，每天采样1次。

4）分析方法
按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的监测分析方法执行。

监测分析的质量保证

监测分析的质量保证工作严格按照国家规定的实验室分析质量保证技术规范措施要求执行。

6）评价标准
评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，标准见表3-3。

表3-3 环境空气评价标准

污染物

标准限值（µg/m3）

标准

1h平均

8小时平均

24h平均
TSP
/
/
0.3
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准

7）评价模式
采用单因子指数法进行评价，其表达式为：

[image: image8.wmf]Coi

Ci

Pi

=


式中：
[image: image9.wmf]i

P

——i类污染物单因子指数，无量纲；


[image: image10.wmf]i

C

——i类污染物实测浓度，mg/Nm3；


[image: image11.wmf]oi

C

——i类污染物的评价标准值，mg/Nm3。

监测因子按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行评价。

8）评价结果
其他污染物环境质量现状监测结果如下表所示。
表3-4 环境空气检测结果表

监测点位

监测项目

平均浓度（mg/m3）
超标率
达标

情况

浓度范围

标准值

最大Pi
四川辰皓矿产品有限公司

TSP
0.078~0.088
0.3
0.29
/
达标
从表3-3可知，本项目所在区域监测点位评价因子小于1，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的限值要求，因此项目区域大气环境质量良好。
二、地表水环境

本项目生活用水依托租赁厂房，生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理，处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河，本项目生产废水经沉淀池沉淀处理后回用至生产，不外排。评价等级为三级B。

根据2022年7月1日夹江生态环境局公布的《2022年第二季度夹江县十五条河水质监测情况》（2022年第二季度夹江县十五条河水质监测情况信息详情- 夹江县人民政府 (jiajiang.gov.cn)）中地表水环境现状结论如下：
表3-5  2022年二季度夹江县十五条河水质监测情况
[image: image12.png]2022 R " FERTE+AFWKRENER

EAIA ETEENERS A A 2022-07-01 =& 0 %= K]

ol *
8 Elos] =) o= =l 2| =| =|* =
= =T W JIEE = %7 | Bl =7 Lol a & A
= A
*
= )4 o o o o m v m o v
B




。

根据《2022年第二季度夹江县十五条河水质监测情况》，龙头河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质法定要求（实际为II类水质），本项目所在区域地表水环境属于达标区。

三、声环境质量现状监测与评价

本项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需进行声环境现状监测。

四、地下水及土壤环境质量现状

本项目在现有地块内进行建设，本项目加工的石料成分与现状一致，不会对土壤造成进一步的污染，本项目使用的润滑油为固态黄油，泄漏风险较小，地面进行硬化，产生废弃润滑油暂存于危废暂存间内，定期交由具有危废资质的单位处理，对土壤、地下水的影响较小。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本项目不开展土壤和地下水环境质量现状调查。

六、生态环境

本项目位于夹江县新场镇红旗社区1.2组，在四川新中源陶瓷有限公司夹江县新场镇星和村10社62号闲置厂房内建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	项目主要环境保护目标统计表见下表。

表3-6 项目主要环境保护目标一览表

环境

要素

敏感目标名称

方位
距厂界距离m
规模

环境功能及要求

备注

声环境

无

/

/

/

GB3096-2008中2类区标准要求

厂界外50m范围

大气

环境

杨门后村

西北
约804
约100户，300人
GB3095-2012二类标准要求

厂界外1000m范围

邬家坪

西
约282
约20户，60人
肖大地村

西北
约284
约2户，6人
王堂村

西南
约920
约100户，300人
余家村

西南
约748
约60户，180人
散落居民1#
西南
约808
约2户，6人
芦苗沟
东北
约728
约60户，180人
散落居民3#
东北
约209
约10户，30人
散落居民3#
东南
约355
约5户，15人
丽豪酒店及散落居民
东南
约580
约500人
地下水

无

/

/

/

GB/T3838-2017 III类标准要求

厂界外500m范围

地表水

魏沟河
东北侧
1400
周边地表水
GB3838-2002中III类标准

/




监测项

		区域

	施工阶段

	监测点排放限值（ug/m3）

	监测时间


	总悬浮颗粒物（TSP）

	乐山市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

	600

	自监测起持续15分钟


			其他工程

	250

	

	项目营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，具体标准值见表3-8。

表3-8  《大气污染物综合排放标准》  单位：mg/m3
采用标准
污染因子
标准限值
备注

GB16297-1996
颗粒物
1.0
无组织排放
2.废水排放标准

本项目生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，生产废水不外排，本项目生活用水依托租赁厂房，生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理，处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。
3.噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，执行的排放标准详见表3-9。

表3-9    环境噪声排放标准    单位：dB（A）

执行标准

昼间
夜间
GB12348-2008，3类标准
65
55
4.固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。
	

	总量

控制

指标
	1 水污染物总量控制指标：

本项目生产废水经沉淀后回用生产，本项目生活用水依托租赁厂房，生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理，处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。
2 大气污染物总量控制指标：

根据工程分析，本项废气总量指标如下：颗粒物：0.475t/a。
对于以上指标，建议由生态环境部门核定后下达。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（一）施工期大气环境保护措施

本项目生产作业区、办公用房、堆料区均已建成，本项目不涉及土建工程，本项目主要进行环保设施整改，地面硬化等工作，施工期较短，施工期对环境的影响较小。施工期对大气环境影响主要为场地清理、设备安装时施工扬尘。通过实施加强管理、轻拿轻放、定期洒水，固废临时堆场要覆盖防尘网等措施，施工扬尘可达标排放。

（二）施工期废水环境保护措施
后期施工高峰期人员约20人左右，不设置住宿和食堂，依托外部就餐解决。施工期间按每人每天生活用水量0.05m3计，合计用水量1.0m3/d，其排放量按产生量的80%计，则生活污水排放量为0.8m3/d。生活污水通过项目已建的生活污水预处理池处理，容积为3m3。

（三）施工期噪声环境保护措施
在车辆运行、生产设备进厂装卸、搬运及设备调试会产生一定的噪声，应严格按照要求进行施工，施工单位应合理安排高噪声施工作业时间，每天22点至次日凌晨6点禁止施工，尽量减少施工机械对周围环境的影响。

（四）施工期固体废物环境保护措施
施工期固废主要为设备安装时产生的装修废料及施工人员的生活垃圾等。设备安装时产生的包装废料统一收集后卖给废品回收站进行处置；施工人员共计20人，每人产生生活垃圾量为0.5kg/d，则每天产生的垃圾量为10kg/d，应经过袋装收集后，由园区环卫处理。
（五）生态破坏
本项目不涉及土建工程，本项目主要进行环保设施整改，地面硬化等工作。施工中产生的少量弃土方，在雨季或大风天气情况下，会造成水土流失现象。通过对土方的及时回填和清运，对原材料、开挖土石方进行遮盖，施工结束后，及时进行迹地恢复，可最大程度的减轻水土流失量。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1废气

1.1废气主要污染物排污分析

项目营运期产生的废气主要为矿石破碎、筛分工序产生的粉尘；原料区扬尘和装卸货过程产生的扬尘；运输车俩尾气及道路扬尘。
（1）破碎、筛分工序产生的粉尘
本项目矿石年破碎量约1万吨，破碎过程产生破碎粉尘，根据33砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3039其他建筑材料制造行业”，产污系数如下所示：

表4-1 矿石破碎、筛分粉尘产污系数一览表

原料名称
工艺名称
污染物
产污系数
末端治理技术
治理技术去除效率
建筑固体废弃物
破碎、筛分
颗粒物
1.89千克/吨-产品
湿法除尘
90
本项目破碎、筛分工序粉尘产生量为为18.9t/a，产生的速率为7.38kg/h。
排放及治理措施：项目采用湿法作业，即在每个工序均设置喷淋设备，粉料输送采用封闭式输送带方式，采用喷淋处理方式可以减少粉尘对环境的污染，采用湿法作业可以减少粉尘对环境的影响。因此物料在输送过程中含水率较高。综上，项目采取湿法加工，喷淋降尘处理效率为90%，厂房密闭加喷雾除尘，处理效率为80%，综合处理效率为98%，因此给破碎、筛分工序粉尘的排放量为0.378t/a，0.148kg/h。

（2）砂石装卸扬尘
项目碎石和砂在装卸过程中产生的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》装卸起尘公式计算，装卸扬尘是由于装载机操作时物料的落差造成，起尘量的计算公式如下：

Q=1133.33U1.6H1.23e-0.28w
式中：Q—物料起尘量，mg/s；

H—装卸作业中最大落差，按1.5m计算；

W—料堆表面含水率与料的自然含水率之差，按8%计算；

U—风速，m/s，本项目所在区域平均风速为1.7m/s；

计算得出Q为4.78g/s，每辆车卸料时间按照20s计算，混合料每年砂、石物料运输车辆为280次，则装卸扬尘产生量为0.027t/a。

排放及治理措施：砂石在原料区暂存，原料区设置密闭厂房进行围挡，围挡高度不低于堆存物料高度的1.1倍，四周设置喷雾装置，定时对原料区进行喷雾降尘。经治理后，项目无组织排放的扬尘减少80%，则本项目装卸扬尘排放量为0.0054t/a。

（3）原料区起尘
本项目堆场起尘在环境风速足够大时（大于颗粒的起动速度时，原料区的矿石中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土砂的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。

参照西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式：

式中：Qp—起尘量。mg/s；

Ap—灰场的起尘面积。m2；

U—灰场平均风速，m/s。

本项目原料堆场占地面积约4000m2，项目所在区域全年平均风速为1.7m/s，则扬尘高度约12m。计算得到：本项目堆场的起尘量为：Qp=4.23×10-4×1.74.9×6000=22.74mg/s， 0.08199kg/h，0.21t/a。产生的该部分粉尘以无组织形式排放。
治理措施：堆场起尘量主要跟堆场物料储存量、风速以及物料含水率有关，项目对原料区设置密闭厂房进行围挡，围挡高度不低于堆存物料高度的1.1倍，定时对物料进行喷淋降尘。在干燥、大风天气，增加对砂堆表层洒水作业次数，使物料表层含水率达10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘；转运装卸物料中进行喷淋、洒水抑尘作业，通过采用以上措施，可保证将本项目扬尘影响降至最小。

通过采取以上措施，可将砂石堆场粉尘降低80%，砂石堆场粉尘排放量降为0.0246kg/h（0.063t/a）。

（4）车辆运输的动力起尘
根据本项目生产规模，空车重约5.0t，重车重约40.0t，则项目平均每天发车空、载重各5辆次。运输车辆产生的动力扬尘与地面的清洁程度和车辆行驶速度有关，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中，Q－汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车行驶速度，km/h，取20km/h；

W－汽车载重量，t，取40t计；

P－道路表面积尘量，kg/m2，取0.1kg/m2。

项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，经上述计算，运输车辆行驶时空车的扬尘产生量为0.113kg/km•辆，重车的扬尘产生量为0.664kg/km•辆，则运输车扬尘产生量为0.78kg/d（0.097kg/h），0.25t/a。

治理措施：为保证运输车辆扬尘不会对周围环境造成影响，建设单位采取以下治理措施：

1）对项目区道路地面进行硬化，设置一辆洒水车，每天进行3次洒水降尘，还应定期维护厂区道路地面清洁；

2）厂区设置车辆冲洗设施，清洗车轮泥土；

3）车辆运输过程，选用密闭车辆或车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载，沿途运输途径敏感目标时应减速行驶，低速通过。类比同类项目分析，为减少车辆运输起尘，对厂区道路堆场进行硬化处理，对汽车和行驶路面进行洒水降尘抑尘效率能达到80%以上，起到很好的降尘效果。

采取以上治理措施后，抑尘效率可达80%以上，同时减少原辅料运输过程中对沿途环境产生的扬尘污染，则车辆运输过程最终的无组织扬尘排放量为0.05t/a。则本项目运输过程中排放的粉尘源强0.0195kg/h。

（5）车辆尾气
营运期间有一定量的车辆进出于场内，车辆排放尾气污染物主要有SO2、CO、NOX等，由于本项目同时进出的运输车辆较少，且露天空旷汽车尾气很容易扩散，因此，可做到达标排放。
1.2建设项目废气污染物排放信息

项目废气污染物排放信息详见4-2。




	表4-2   废气污染物排放信息一览表

产污

环节

污染物

种类

污染物产生量

排放形式

治理措施

污染物排放

执行标准

排放

时间

h

排放方式
产生

浓度

mg/m3
产生

速率

kg/h

产生量

t/a

风量

m3/h

收集

效率

%

工艺

处理效率%

是否为推荐可行技术

排放

浓度

mg/m3
排放

速率

kg/h

排放

量

t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

破碎、筛分
颗粒物
——
7.38
18.9
无组织
湿法加工，喷淋降尘，厂房密闭加喷雾除尘
98
是
——
0.148
0.378
1.0
/
2560
无组织

砂石装卸
颗粒物
——
——
0.027
无组织
设施喷雾设施，洒水抑尘
80
是
——
——
0.0054
1.0
/
2560
无组织
原料区
颗粒物
——
0.08199
0.21
无组织
对原料区设置密闭厂房进行围挡，围挡高度不低于堆存物料高度的1.1倍。
80
是
——
0.0164
0.042
1.0
/
2560
无组织
车辆动力起尘
颗粒物
——
0.097
0.25
无组织
洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘
80
是
——
0.0195
0.05
1.0
/
2560
无组织
车辆尾气
二氧化硫、氮氧化物等
——
——
少量
无组织
场地开阔，自然扩散
/
是
——
——
少量
/
/
2560
无组织



	
	1.3废气治理措施及可行性论证

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表26建筑用石加工工业排污单位无组织排放控制要求”无组织排放控制要求为石材加工露天作业过程中应采取湿法作业或其他抑尘措施，生产车间外不应可见粉尘外逸，厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁及“表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”中对生产过程中破碎机等污染防治可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术。

本项目项目生产区、原料区、堆料区设置密闭厂房进行围挡，顶部设置喷雾除尘装置，矿石采取湿法加工，在破碎筛选工序设置喷淋设施，厂区地面清扫、洒水、定期冲洗等措施。车辆动力起尘采取洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘措施。

项目无组织环保措施采取的湿法作业、覆盖、封闭、地面硬化等均为该指南中所列可行技术。此外，根据项目污染物核算，项目污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准要求，故项目废气治理措施可行。

1.4非正常工况排污分析

本项目废气非正常工况主要考虑项目生产过程中废气处理系统发生故障不能正常运行，各污染物未经处理直接排放的情况。非正常工况下，废气污染排放情况见下表。

表4-3  非正常工况废气污染物排放情况

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度(mg/m3)

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

本项目破碎、筛分工序
喷淋装置故障，处理效率降至0% 

TSP
/
7.38
0.5 

1/2

停止生产，维修或更换设备

为避免废气污染物非正常工况排放，建设单位应加强对废气处理装置的日常维护、保养，出现故障立即维修或更换，确保废气得到有效处理，同时也减少废气聚集带来的安全隐患。
1.5大气环境影响分析

根据2021年乐山市环境质量公报可知，乐山市属于达标区。本项目排放的废气污染物为TSP，项目通过采取湿法作业、覆盖、封闭、地面硬化等措施，减少厂区内粉尘的无组织排放，经计算项目TSP经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准要求，项目废气环境影响可接受。

1.6卫生防护距离

1、计算模式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规

定，计算卫生防护距离的公式为：

[image: image13.png]—(BL +
025/
»





式中：Cm----浓度标准限值，mg/m3
L----卫生防护距离，m

r-----排放源等效半径，m

A、B、C、D----计算系数

Qc----无组织废气可以达到的控制水平排放量，kg/h

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，分别为400，0.01，1.85，0.78。

2、参数取值

针对本项目生产区、原料区产生的无组织粉尘，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，标准浓度限值Cm取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区一次最高容许溶度限值（mg/m3），Cm（粉尘）=0.9mg/m3。

卫生防护距离计算系数：

卫生防护距离计算系数（A、B、C、D）根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类比查下表选取。
表4-4 卫生防护距离计算系数

计算系数

工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）

卫生防护距离

L≤1000

1000＜L≤2000

L＞2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

＜2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

＞4

530

350

260

530

350

260

290

190

110

B

＜2

0.01

0.015

0.015

＞2

0.021

0.036

0.036

C

＜2

1.85

1.79

1.79

＞2

1.85

1.77

1.77

D

＜2

0.78

0.78

0.57

＞2

0.84

0.84

0.76

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标注规定的允许排放量的三分之一者；

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标注规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者；

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
3、计算结果

本项目主要以生产区、原料区为无组织排放源，计算卫生防护距离。计算结果见下表所示。

表4-5卫生防护距离计算结果

污染源

污染物

无组织排放面积（m2）

排放源强kg/h

标准浓度限值

平均

风速

计算

结果

卫生防护划定距离m

生产区
颗粒物

1900
0.148
0.5mg/m3
1.2m/s

6.7
50

原料区
颗粒物

4000
0.0164
0.5mg/m3
1.2m/s

1.05
50

因此，本项目以生产区、原料区车间边界分别外延50m划定卫生防护距离，2个包络线包围区域为本项目的卫生防护距离（见附图），根据现场踏勘情况及表3-6 项目主要环境保护目标一览表，项目50m范围内无环境敏感目标。

根据工程分析，在采取本环评大气措施后，颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限制，环境影响可接受，不会对当地环境空气质量产生明显影响。

环评要求建设单位施工期及运营期必须严格落实本环评提出的各项环保措施，并加强管理。同时，卫生防护距离内禁止引入学校、医院、住宅楼等环境敏感点，及与本项目生产性质不相容的医药、食品等项目。

1.7废气自行监测要求

项目废气自行监测要求见表4-6。

表4-6   项目营运期废气自行监测要求一览表
类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

无组织废气
项目所在地上风向1个点位、下风向3个点位
颗粒物

每年1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2.废水

2.1废水主要污染物排污分析

（1）生产废水产生情况

1）生活污水
本项目生活用水依托租赁厂房，本项目生活用水根据四川省地方标准《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），生活用水按120L/（人·d）计，本项目新增劳动定员3人，用水量按120L/人·d计算，生活用水量0.36m3/d，生活污水排放系数以0.8计，生活污水产生量为0.288m3/d。生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理），处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。
2）生产废水
①喷淋用水：本项目生产用水主要为筛选机、破碎机等处设置喷淋设施进行降尘，根据类比同类生产项目，生产过程中喷淋用水量约为0.01m3/t-砂石料，本项目加工约1万t，则喷淋用水量为100m3/a，0.3125m3/d，其中20%（0.0625m3/d）附着在产品上或蒸发掉，喷淋废水产生量为80m3/a（0.25m3/d）。根据同类企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。
②车辆冲洗用水：项目生产运营期间，在车辆出入口设置冲洗平台，对驶出场地的车辆进行轮胎、车身清理。本项目总矿石产量为1万吨，单车一次运输量最大为35吨，约需运输280辆次，每次均需清洗。据调查实际，清洗用水量约为0.2m3/辆·次，则用水量为56m3/a，0.175m3/d。废水排放系数按0.8计，运输车辆清洗废水产生量为44.8m3/a，0.14m3/d。运输车辆清洗废水的SS浓度约为1500mg/L。

③场地冲洗用水

本项目场地均进行了混凝土硬化，需定期对场地进行冲洗，冲洗周期为每两天一次，年生产320天，冲洗次数按160次计，根据本项目占地面积，场地冲洗用水量取5.0m3/次，则年场地冲洗用水量为800m3/a，均摊到每天的用水量为2.5m3/d；废水产生量按照用水量的70%计，则废水产生量为560m3/a，均摊到每天的污水产生量为1.75m3/d。

2.2废水处理措施

1）生活污水
项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理，处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。

2）生产废水
①喷淋用水：

收集后经三级沉淀处理后用于洒水抑尘用水，不外排。
②喷淋抑尘废水：

水经过自然蒸发、物料带走后全部损耗，无废水产生。

③车辆冲洗废水：

设置沟渠收集至设置的沉淀池经三级沉淀处理后用于洒水抑尘用水，不外排。
④场地冲洗废水
设置沟渠收集至设置的沉淀池经三级沉淀处理后用于洒水抑尘用水，不外排。
3）雨水
遇雨季时，建筑物外的物料会随雨水流失，该部分初期雨水如不加处理外排可能会对纳污水体造成影响，该部分初期雨水为受污染的水。

本项目租用新中源闲置厂房内的闲置厂房，租赁厂房封闭，仅设置1个出入口，设备、库房等均位于建筑物内，日常作业均位于室内，本项目不涉及建筑物外的物料随雨丝流失，因此，本项目不考虑初期雨水，屋檐雨水依托新中源既有雨水管道排放。
2.3排放情况

本项目生产废水全部回用于场地抑尘，无生产废水外排；项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理，处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。

表4-7  营运期废水污染物产情况表

废水性质

排水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

预处理池处理前

生活污水

浓度（mg/L）

92.16m3/a

550
350
450
50
10
排放量（t/a）

0.507 
0.323 
0.415 
0.0461 
0.00922 
预处理池处理后

生活污水

浓度（mg/L）

92.16m3/a

500
300
400
45
8
排放量（t/a）

0.461 
0.276 
0.369 
0.0415 
0.00737 
2.4废水治理措施依托可行性
生活污水

项目不在本厂区范围内设置卫生间，依托租赁厂区的公用卫生间。生活污水外排园区管网由四川夹江经济开发区污水处理厂处理），处理水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）表1中的工业园区集中式污水处理厂排放限制要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，外排龙头河。

生活污水依托四川夹江经济开发区污水处理厂可行性

四川夹江经济开发区污水处理厂建于夹江县黄土镇马冲村6、7组（四川夹江经济开发区内），占地面积约40亩，服务范围为四川夹江经济开发区15.26平方公里区域。原乐山市环境保护局以“乐市环审[2017]9号”文准许建设，目前，已建成规模为5000立方米/日。根据其验收报告，四川夹江经济开发区污水处理厂目前负荷为50%（处理规模为2500立方米/日）。本项目拟建于四川夹江经济开发区内，位于四川夹江经济开发区污水处理厂服务范围，且本项目生活污水排放量为0.288m3/d，四川夹江经济开发区污水处理厂有能力接收并处理本项目生活污水。

2、生产废水
本项目破碎、筛分工序喷淋废水、车辆冲洗废水及场地冲洗废水经沉淀池沉淀后沉淀池上清液废水回用于场地抑尘，不外排，项目日产最大生产废水量为1.75m3/d（场地冲洗），本项目建设1个三级沉淀池有效容积为25m3，则可满足污水的收集处理，项目废水主要污染物为悬浮物，产生量较少，经过自然沉淀处理后能达到回用标准，故本项目生产废水处理设施合理可行。
生产废水处理措施（废水回用）可行性分析

根据《高浊度水给水设计规范》（CJJ40-2011）中“7.62平流沉淀池的主要设计参数：本条文根据已建平流式沉淀池运行总结资料编写。资料表明，自然沉淀平流式沉淀池沉淀时间一般不小于6.0h；混凝沉淀时间可取（1.5～3.0）h”，按环保最不利因素考虑，本次絮凝沉淀时间取3h。项目日产最大生产废水量为1.75m3/d（场地冲洗），沉淀池实际容积为25m3（B×L×H=5m×5m×1m），有效水深按0.8m计，则有效容积为20m3，利停留时间=V容/Q流，即沉淀池水利停留时间为11.4h（大于设计3h），处理能力25m3/d，满足要求。故项目三级沉淀池能够满足本项目生产废水处理需求。项目并设置一座容积为25m3（B×L×H=5m×5m×1m）的清水池，可存放1.0d的循环用水，在补充水能连续供给的情况下，能够满足厂区生产用水循环使用要求。

同时，由本项目工艺可知，本项目工艺仅是物理加工过程，不能改变原料的属性。本项目废水中主要为SS，项目采用三级沉淀池治理后，进入清水池返回各用水单元循环使用，各用水单元对于回用水水质要求不高，项目废水可实现全部回用，不外排。
综上所述，项目通过上述措施后，项目产生的废水对周边的环境影响可接受。
3噪声

3.1噪声源强

本项目噪声产生来自于鄂破机、破碎机、振动筛等设备运行噪声，此外运输车辆的行驶噪声，根据对同类型企业类别调查，噪声值分别为70～95dB（A）。

表4-8 项目噪声源强产生及治理措施表  单位：dB（A）
噪声源

数量

噪声源强

排放规律

降噪措施

治理后噪声dB

鄂破机

1
85~95
连续
隔声、减振、密闭设备、合理平面布局

75
破碎机
1
83~95
连续

72
振动筛
1
80~85

连续

70
运输车辆

5
70~75

连续

隔声、禁鸣、低速行驶、加强管理

55
卸料

/

80~90

瞬时噪声

隔声、密闭厂房、加强管理

65
3.2预测模式

1）评价标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3）噪声分布
①室外噪声分布
表4-10   噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

声功率级/dB(A)

X,Y,Z
1
生产区
鄂破机
/
85~95
低噪设备、隔声减振、合理布局
8.2,-47.8,-2
8.55
2560
35
2
破碎机
/
83~95
4.9,5.8,-2
4.5
2560
35
3
振动筛
/
80~85
6.2,-23.3,1.2
8.55
2560
35
4
运输车辆
/
70~75
8.2,-47.8,23.9
13.5
2560
35
5
卸料
80~90
8.2,-47.8,20.2
7.5
2560
35
3.3预测结果与评价

根据上述噪声预测模式进行预测计算，各设备位置见总平面布置图，得到各噪声源传播至各厂界处的噪声贡献值，以及各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对各厂界的最大噪声贡献值预测结果。
本项目运营期预测结果见下表。

表4-11   厂界噪声预测结果   单位：dB（A）

预测方位

时段

贡献值

预测值

昼间噪声标准限值（dB（A））

达标情况

北侧

昼间

46.3

56.5

65
达标
南侧

昼间

49.6

58.8

达标
东侧

昼间

44.2

57.1

达标
西侧

昼间

55.2

59.0

达标
由上表可以看出，项目设备在经基础减震等措施后，在经距离衰减、建筑物阻隔、绿化吸收等措施处理后，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

为进一步降低噪声的影响，评价要求业主采取以下防护措施：
1）厂区内噪声治理措施

①选用低噪声设备和通过厂房隔声，较高噪声设备安装在有减振垫的减振设施上，同类型设备之间保持一定的间距；

②项目主要噪声源均设置在生产作业区内，对设备尽可能封闭，充分利用建筑进行隔声；对生产区合理布局，将高噪声设备设置在厂区中央；

③运输车辆不超载、不超速、文明驾驶，控制车速，避免非正常噪声的产生；

④加强设备的巡检和维护，定期保养，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备的非正常运转产生的高噪声现象；

⑤通过路面平整，减少路面坡度来降低运输车辆噪声；

⑥采取严格操作规程，合理设置装卸货区域，同时要求进车场区车辆限速，禁止鸣笛以降低装卸货噪声及机动车的交通噪声的影响；

2）厂区外交通噪声治理措施

①厂区外原辅料运输过程中，禁止鸣笛、控制车辆速度等；同时运输时选用较短流程为宜。

②严格控制运输时间，禁止午休、夜间运输，合理调度车辆进出及行车路线。

③对运输车辆定期进行检修，使运输车辆保持良好的工作状态和正常运转，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，从源头上减少噪声的影响。

通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中规定的3类标准限值。

3.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），监测要求详见表4-12。

表4-12   监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

厂界四周
昼、夜间等效声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
4.固废

4.1固体废物产生情况

（1）一般固废

1）项目沉淀池泥沙（固废代码：300-999-99-001）产生量约为10t/a，定期清掏后收集暂存运至砖瓦厂家综合利用。
2）本项目办公人员为3人，每人生活垃圾产生量为0.35kg/d，年工作250天，垃圾产生量为1.05kg/d（0.263t/a）。垃圾桶集中收集后，运至当地垃圾收集点由环卫部门统一处理。
（2）危险废物

1）废润滑油：根据业主提供资料，本项目会产生废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废润滑油，产生量约为0.1t/a。经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。
2）废润滑油桶：废润滑油桶属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49 900-041-49，产生量为0.08t/a，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

3）含油废手套、棉纱：项目员工机械维修操作会产生含油废手套、棉纱，根据业主提供资料，本项目含油废手套、棉纱的产生量约0.01t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49 900-041-49，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。本项目固体废弃物产生及处置见下表。


	表4-13   固体废物产排污情况一览表

序号

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境风险特性

年度产生量

贮存

方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

1

沉淀池

泥沙
一般工业固体废物
300-999-99-001

/

固体

/

10t/a

/

定期清掏后收集暂存运至砖瓦厂家综合利用
10t/a

妥善处置

2
办公生活
生活垃圾
一般工业固体废物
/

固体

/

0.263t/a
/

垃圾桶集中收集后，运至当地垃圾收集点由环卫部门统一处理
0.263t/a
妥善处置

3
设备保养

废润滑油
危险废物
900-249-08

矿物油

液体

易燃

0.1t/a

桶装，危废暂存间

委托处置，危废资质单位

0.1t/a

分类收集，交由有资质单位处置
4
废含油棉纱手套
危险废物
900-041-49

矿物油

固体

易燃

0.01t/a

0.01t/a
5
废润滑油桶
危险废物
900-041-49
矿物油
固体
易燃
0.08t/a
0.08t/a
表4-14   项目危险废物产生、处置情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序、装置

形态

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08

900-249-08
0.1

设备保养

液体

矿物油

不定期 

/

暂存于危险废物暂存间，10m2，容器下设托盘，定期由危废资质单位处理

2
废润滑油桶
HW08
900-041-49
0.08
设备保养
固体
矿物油
不定期 
/
3
废含油棉纱手套

HW49

900-041-49
0.01
设备保养

固体

矿物油

不定期

/

表4-15    危废暂存间基本情况一览表

序号

贮存设施名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

建筑面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废

暂存间

废润滑油
HW08
900-249-08
危险废物
暂存间

50m2
专用桶或袋密封贮存

1.0t

1个月

2
废润滑油桶
HW49
900-041-49
3
废含油棉纱手套
HW49
900-041-49



	
	（3）环境管理要求

危废的收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物暂存间需由专人负责收集并妥善储存，严禁随意丢弃、填埋。危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求做好防雨、防晒、防渗、防风措施。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，采用专用车运输。应严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，如实填写危险废物转移五联单，防止二次污染的产生。对危险废物产生量、种类、去向等进行详细登记，做到有据可查，确保污染物不进入地下水，污染环境。危废最终交给有资质的单位回收利用和安全处置。

5.地下水及土壤

项目废水主要为生活污水、生产废水，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，地下水环境不敏感。危废暂存间作为重点污染防治区，按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）标准执行，危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

为更好地防止地下水、土壤环境污染，项目进行分区防渗处理，本项目分区情况及分区防控措施见下表。

表4-16  项目分区防渗措施一览表

防治分区

主要防治内容

防治措施

重点防渗区

机修间、危废暂存间
重点防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜处理或防渗系数达到1.0×10-10cm/s的防渗材料

一般防渗区

沉淀池
一般防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s

简单防渗区

重点、一般防渗区、绿化以外的区域
一般地面硬化

项目须严格执行国家有关防渗、防腐安全操作规程进行施工，统一管理、保持施工现场整洁，施工材料须附有产品合格证明或检验报告，以配合检验。
项目通过采取分区防渗，对重点防渗区、一般防渗区分别采取相应的防渗措施后，能有效防止地下水污染。综上所述，本项目的建设对地下水环境不会产生明显不利影响。

6.交通组织和管理措施

（1）生产作业区主要出入口处悬挂明显的标牌和行车、行人安全标志以及门前“三包”责任书。

（2）材料堆码整齐，进出车辆干净，场地进出口道路硬化处理。道路、管线施工设置隔离护栏，保持道路畅通、场地整洁。

（3）进出场地的车辆按规定路线行驶，设置车辆清洗设施及配套的污水沉淀池（废水循环使用，不外排），车辆从厂区进入道路前应彻底清理干净，易撒露物质密闭运输，有效防止尘污染。

（4）在场区进、出口派人指挥交通，防止造成道路交通堵塞和交通事故的发生，严禁使用冒黑烟车辆。

7.环境风险

（1）环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价，环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

（2）建设项目风险源调查及环境风险潜势初判
根据本项目的工艺特点及原辅料的使用情况，在生产过程中使用的油类物质、污水在处理储存、使用过程中操作不当、管理缺失或意外情况引起的泄漏，可能对环境造成影响。项目危险物质使用、储存情况见下表：

表4-17  项目原辅材料及危险物质最大储存量一览表

序号

名称

现场最大储存量

是否属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中确定的有毒、有害及易燃、易爆危险性物质

是否构成重大危险源

临界量
Q值
储存性质及位置
1

废润滑油
0.1t
是
否

2500t
0.00004
铁桶，危废暂存间
合计
0.00004
/
由上表可知，项目Q=0.00004＜1，即项目环境风险潜势为I。

表4-18   评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为I，不涉及重大风险源，仅进行简单分析。

（3）风险识别

本项目为矿石破碎作业项目，从其物理化学性质来看，这些原材料均无毒、无害，不会对环境敏感目标带来严重危害，造成环境污染。生产工艺为物理加工工艺，生产工艺中无有害工序。根据项目生产特点，可能发生的风险主要为：

①废水事故排放：由于本项目废水沉淀池清理不及时、沉淀池垮塌导致废水溢流直接外排，造成污染事故。

②喷淋设施故障而造成的粉尘超标排放事故。

③危废暂存间储存的油类物质泄漏污染土壤环境事故。

④油类物质泄露引发火灾导致的次生环境大气污染物事故。

具体环境风险识别见表4-19。

表4-19   主要生产设施危险识别表

序号
危险单元
风险源
主要风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1
废水处理设施
废水

SS

超标排放
操作不当导致设备故障，引发废水超标排放
水环境
2
喷淋设施
废气
颗粒物

超标排放
废气处理设施故障，引发废气超标排放
空气环境
（4）环境风险简介

①风险事故发生原因

本项目主要环境风险事故是火灾、废水、废气超标排放，火灾事故和废气超标排放发生的主要原因有：

A.设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所具有的，它只与设备及其零部件的设计水平、制造能力、检测手段、安装质量、自身损耗及设计寿命有关。

B.危废暂存间管理不当。本项目油类等属于可燃物质，可能因高温、明火引发火灾。

C.废气、废水处理设施故障。处理设施故障，导致废气、废水未经处理超标排入外环境，对大气环境造成影响。

D.企业安全管理水平。事故的发生都可以认为是人的不安全行为和物的不安全状态造成的，而人的不安全行为和物的不安全状态又是由于管理不善造成的。因此，一切事故都可归结为管理上的原因。主要包括管理上没有制度完善的安全操作规程和监督检查制度，不能及时发现问题或发现问题不及时解决，使设备带病运转。

②风险事故影响分析

项目运营过程中的主要风险为管理与操作不当导致设备漏电引起火灾，废气、废水处理设施故障导致超标排入外环境，造成局部区域环境空气污染，对周围环境造成污染。

（5）风险防范措施
1）危废暂存间油类物质泄露污染环境风险防范措施
①不得露天储存，必须设置危废暂存间，并按国家规定标准控制不同单位面积最大贮存限量；

②危险废物妥善收集，暂存时间不得过长，以防造成渗漏等二次环境污染事故，按照安全生产规范暂存危废，防止发生泄露污染环境事故。
③危废暂存间应做好防渗、漏措施，危废暂存间（油类物质储存区）除地面基础防渗外，还应在房间内设置防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。

④加强日常进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查。

2）废水泄露防范措施
①定期巡查废水处理设施，若发现破损，应立即补漏、防堵，或停止生产。
3）废气治理设施故障导致粉尘超标排放事故风险防范措施
①定期对治理设施进行维护保养；
②设置专人进行管理，记录设施运行情况；
4）火灾引发的次生环境事故防范措施

①项目设备、建构筑物之间保持一定防火间距。

②各区域按照规定合理设置、走道、安全出口以利于火灾时人员紧急疏散。

③设置固定的消防系统。

④油类物质储存区（危废暂存间）配置手持和移动式干粉灭火器及消防砂。

⑤建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度。

⑥在日常营运过程中加强火灾事故的宣传和对员工的风险防范意识，使其能够在日常工作中做到安全、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低
（6）风险事故处置措施

1）危废暂存间油类物质泄露处置措施
发生泄露，要求转移至备用容器内，利用砂及吸油毡对泄露物质进行吸附，吸附的砂及吸油毡集中收集至密闭容器内，储存于危废暂存间，统一交由有资质单位处置。

2）生产废水泄露处置措施

生产废水处置措施发生故障或池体损坏，导致废水发生泄露，要求紧急停止生产，并设置围挡，防止废水泄露至附近地表水，造成水体污染，对污水设施进行紧急修复，修复后将围堰内的污水送至处理设施安全处理；本项目紧急停止生产后，废水可停止产生故可不设置废水应急池。

3）废气治理设施故障导致超标排放处置措施
可通过立即停止生产，切断污染源；安排人员及时对治理设施进行抢修，待治理设施恢复正常工作后，方能继续生产。
4）火灾引发的次生环境事故处置措施
设法保护相邻装置、设备，防止事态进一步扩大和引发次生环境事件，火灾引发的次生环境问题，主要为大气环境污染，针对其污染，要求及时消灭火灾，切断污染源。

（7）事故应急救援保障

为了能在事故发生后，迅速准确有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

1）落实应急救援组织和人员。每年进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实；

2）按照任务分工，作好物资器材准备。如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况；

3）定期组织救援训练和学习，每年演练一次，提高指挥水平和救援能力；

4）对单位人员进行经常性的应急救援常识教育；

5）建立完善的制度。每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

（8）环境风险分析结论

本项目应通过采取加强管理，制定切实有效的环境风险事故防范措施和环境风险事故应急预案，建立环境风险事故报警系统体系，并严格按照相关规定要求和落实本评价提出的环境风险防范措施及应急预案，可有效减少环境风险事故对环境造成的影响，采取的环境风险管理措施可行，应急预案操作性强，项目建设从环境风险角度是可行的。
8.环保投资
本项目总投资为300万元，其中环保设施投资为18.5万元，占总投资的6.17%。本项目环保投资及其建设内容见表4-20。

表4-20   环保措施与投资估算表      单位：万元
时段

污染类型

项目

环保措施

环保投资
施工期
废气
施工扬尘
洒水降尘、车辆运输篷布覆盖、设置施工围挡
1.0
废水
生活污水
项目已建生活污水预处理池进行处理
0
噪声
噪声治理
高噪声设备设置围挡
1.0
固废
生活垃圾
生活垃圾环卫部门统一收集处理
0
施工弃土和建筑垃圾
建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的部分清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场；废包装材料外售至废品回收站
1.0
营运期

废气

车辆动力起尘
洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘（设置洒水车一辆）
5.0（其中四面围挡设置密闭厂房置计入工厂投资）
砂石装卸扬尘
设喷雾设施，洒水抑尘
原料区、堆料区

四面围挡设置密闭厂房，顶部设置喷雾装置。
生产作业区扬尘

四面围挡设置密闭厂房，顶部设置喷雾装置，矿石破碎、筛分采取湿法作业。
废水

生活污水

生活污水经预处理池（容积约3m3）
0
生产废水

建设1个三级沉淀池25m3，收集处理后循环利用，不外排
1.0
固废

生活垃圾

设置垃圾桶，定期运至当地垃圾收集点
/
沉淀污泥
定期清掏后作为原料回用于生产
/
废润滑油
贮存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

1.5
含油手套
声环境

噪声治理
生产作业区设置为四面围挡设置密闭厂房，对破碎机等高噪声设备设置隔声罩，安装基座减震垫，合理安排工作时间，加强车辆管理，合理规划运输路线
1.5（其中四面围挡设置密闭厂房，顶部设置喷雾装置计入工厂投资）
地下水、土壤环境
重点防渗

机修间、危废暂存间为重点防渗区；重点防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜处理或防渗系数达到1.0×10-10cm/s的防渗材料
2.0
一般防渗
沉淀池、预处理池采取一般防渗，一般防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合渗透系数小于1×10-7cm/s
1.0
简单防渗
重点、一般防渗区、绿化以外的区域
一般水泥硬化，计入工程投资
风险防范措施

加强管理及巡查，定期对设备进行维护保养

1.0
环境监测

根据监测计划对废气、噪声进行监测

2.0
环境管理
设置相关标识标牌以及相应管理制度
0.5
合计

18.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎、筛分
	颗粒物
	四面围挡设置密闭厂房，顶部设置喷雾装置，矿石破碎、筛分采取湿法作业。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	砂石装卸
	颗粒物
	设喷雾设施，洒水抑尘
	

	
	原料区
	颗粒物
	四面围挡设置密闭厂房，顶部设置喷雾装置。
	

	
	车辆动力起尘
	颗粒物
	洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘
	

	
	车辆尾气
	颗粒物
	场地开阔，自然扩散
	

	地表水环境
	生产废水
	SS

石油类
	建设1个三级沉淀池25m3，沉淀处理后回用，生产废水回用，不外排
	不外排

	
	生活污水
	CODcr
	厂区已建生活污水预处理池
	/

	
	
	BOD
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	厂界四周
	破碎机、振动筛等
	选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾

垃圾桶集中收集后，运至当地垃圾收集点由环卫部门统一处理。
②沉淀泥沙

定期清掏后收集暂存运至砖瓦厂家综合利用。
③废润滑油、含油手套

属于危险废物。由铁桶收集后，暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，重点防渗区：应确保防渗混凝土的基础上保证防水层渗透系数≤10-10cm/s重点防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m。一般防渗区：防渗混凝土处理，保证防水层渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区：一般地面硬化。

	生态保护措施
	本项目周围无特殊保护的生态环境保护目标对生态的影响较小，项目营运中污染物经过相应环保措施治理后，对生态环境影响不明显，不会给当地生态环境带来明显的不利影响。

	环境风险

防范措施
	加强管理，编制应急预案

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	项目建设符合国家产业政策，选址无重大环境制约因素。本报告对项目建设和生产工程中产生的环境问题提出了有针对性的污染防治措施，项目在按照本报告所提出的各项环保措施实施后，能实现达标排放，可使项目对环境的影响降到最低程度。因此，在落实本报告表提出的环保对策措施后，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.475t/a
	0
	0
	0

	废水

（本项目无生产废水排放）
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.263t/a
	0
	0
	0

	
	沉淀池泥沙
	0
	0
	0
	10t/a
	0
	0
	0

	危险废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0
	0

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.08t/a
	0
	0
	0

	
	废含油手套及抹布
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目





项目所在地





项目所在地





市政自来水





生活用水





依托租赁厂房预处理池





市政管网





0.36





损耗0.072





0.288





0.288





2.81





市政自来水





喷淋用水











沉


砂


池





0.3125





0.25





场地冲洗用水








2.5





损耗0.75





车辆冲洗用水





0.175





损耗0.035





1.75





0.14





依托租赁厂区出入口洗车区





回用至生产





市政自来水





损耗0.0625





2





回用至生产





给料





原料





粗/中碎





细碎





筛选机





鳄破机








破碎机








碎石





筛网





振动给料机





粉尘、噪声、废水





粉尘、噪声、废水





粉尘、噪声、废水





粉尘、噪声、废水





沉淀池





废水





上清液





回用至生产





泥沙





运至砖瓦厂家综合利用








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

