夹江县迁建县人民医院PPP项目材料

公开询价公告

各潜在供应商：

夹江县公共资源交易服务中心受夹江县卫生健康局、夹江县财政评审中心、中电建夹江投资建设管理有限公司的委托，经夹江县迁建县人民医院及康养中心项目指挥部批准，现面向全社会公开诚邀符合资格条件的潜在申请人参与夹江县迁建县人民医院PPP项目材料的公开询价。现将有关事项公告如下：

一、询价项目概况

	项目业主
	中电建夹江投资建设管理有限公司

	项目名称
	夹江县迁建县人民医院PPP项目材料询价

	建设地点
	夹江县漹城镇

	项目包1
	轻质石材烧结一体板：

1、规格型号：900mm*600mm，50mm厚；

2、保温层密度270~330Kg/m3；

3、导热系数0.065～0.085W/（m.k）(25℃±2℃）；

4、垂直于板面的抗拉强度0.20～0.26Mpa；

5、垂直于板面抗压强度2.0Mpa；

6、体积吸水率0.47~1.00%；

7、燃烧性能A1级。
	约28500m2

	项目包2
	砂：细砂、中沙；
	约100000m3

	
	连砂石
	约45000m3

	
	回填土
	约150000m3

	
	豆石：粒径5～10mm
	约1000m3

	
	1、砾石：粒径5～20mm；

2、砾石：粒径5～40mm；

3、砾石：粒径5～31.5mm；

4、砾石：粒径20～50mm；
	约500m3

	项目包3
	钢制防火门：甲级、乙级、丙级；

成品木质防火弹簧门：乙级；

成品木质防火门：甲级、乙级、丙级；

钢质复合防火卷帘门：≥3h ，双轨双帘，特级；

防火玻璃挡烟垂壁 ：高度不小于500mm。
	约3500m2

	
	安全玻璃平开门：6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

断桥铝合金安全玻璃门连窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

断桥铝合金窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

断桥铝合金窗：6高透光Low-E+9A+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

断桥铝合金窗：6厚单玻；

断桥铝合金窗（弧形）：6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

断桥铝合金防火窗：甲级、乙级；

断桥铝合金防火窗（弧形）：乙级；

断桥铝合金门：6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

全玻门：6厚钢化玻璃（高透光low-e）+9A+6厚钢化玻璃，型材1.6mm厚/2.0mm厚；

双面钢化玻璃 ：8+1.14PVB+8；

夹胶钢化玻璃 ：10+1.14PVB+10；
	约13500m2

	项目包4
	水泥：袋装、P.O 32.5R
	约5000吨

	项目包5
	木材：5cm*10cm*3（4）m，跳板：5cm*25cm*4m,均按实方
	约1200m3

	项目包6
	覆膜板（黑板）：1.6cm厚（0.915m*1.83m）

复合模板（红板）：1.4cm厚（0.915m*1.83m）
	约50000m2

	项目包7
	页岩空心砖：200*115*115

烧结多孔砖 ：240*115*115、200*115*115

页岩实心砖：200*115*95、200*115*53
	约14000m3

	供货时间要求
	见询价文件第一章

	付款方式
	见询价文件第一章


二、资格要求

（一）一般要求：
具有独立企业法人资格。

（二）本项目不接受联合体和自然人参加询价活动。

（三）供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
三、报名要求及时间

（一）请有意参加本项目竞争的申请人，到夹江县公共资源交易服务中心领取询价文件，确定可以接受项目业主发布的询价要求，再自愿报名。询价申请人应满足询价文件第二章《询价申请人报名规定》的要求报名，报名登记后方可参与询价活动。

（二）询价保证金：参与询价申请单位于2019年4月22日17：00前缴纳2000元保证金。未按要求缴纳询价保证金的询价文件视为无效。

保证金缴纳账户1：

账户名：夹江县公共资源交易服务中心

开户行：夹江农村信用合作联社

账  号：45460120000008292

保证金缴纳账户2：

账户名：夹江县公共资源交易服务中心

开户行：建行夹江支行

账  号：51001697508051505681   
 （三）报名时间：从2019年4月19日至2019年4月24日16时00分截止。

四、询价程序

（一）项目业主定于北京时间2019年4月25日14时30分，在有关监督部门以及自愿到场的询价申请人的现场监督下，在夹江县公共资源交易服务中心三楼开标室公开举行询价活动。

（二）询价申请人法定代表人或授权委托人应在询价活动开始前，持以下资料并经现场监督部门审核签字认可，方可参与询价活动。
  （1）营业执照（复印件加盖鲜章）；

（2）法定代表人授权委托书（附:授权委托代理人身份证复印件加盖鲜章）；

（3）提交公共资源交易服务中心报名资料原件（委托代理人身份证原件、加盖鲜章的营业执照复印件、授权委托书原件）供审核。

（4）轻质石材烧结一体板须提供样品。

（三）询价活动由夹江县公共资源交易服务中心主持，县卫健局按照夹府函[2017]19号文件规定组织各成员单位、PPP项目公司、设计单位、监理单位、过控单位成立询价小组，负责验证询价申请人相关资格性资料和样品，通过资格审查的询价申请人进入公开询价环节，由县交易中心对符合性审查通过的有效询价申请人分包依次公布询价报价，报价最低的可以作为社会资本的材料优选供应商。 

五、询价时间、地点

时间：2019年 4月25日14:30分

地址：夹江县公共资源交易服务中心三楼开标室（夹江县漹城镇云甘路89号）

项目业主：李先生   联系电话：17608290318
项目主管部门：宿女士   联系电话：13628183333
县公共资源交易服务中心： 罗老师 雷老师  联系电话：0833-5668777   18398642501    

夹江县公共资源交易服务中心

                        2019年4月19日

附件：夹江县迁建县人民医院PPP项目材料询价文件
第1章 询价材料清单描述、供货时间、付款方式及特别约定
	序号
	材料名称
	规格/型号
	质量要求
	供货时间要求
	付款条件
	特别约定

	1
	页岩空心砖
	200*115*115
	运至现场的砖必须托盘打捆，运至现场破损砖不计量。每批次砖随车提供出厂合格证及检验报告，甲方对每批次砖抽样复检，规格尺寸在偏差允许范围内，若检验不合格，本批次砖全部退回，且承担甲方因此造成的损失。
	任何情况下，供货必须及时，应满足双方合同约定时间及购买方的材料计划需求。否则，供货方按每延迟4小时5000元的标准向购买方赔偿损失，不足4小时按4小时计。购买方可采用书面、微信、QQ、钉钉、短信、邮箱等方式作为材料计划书。
	无预付款。每月月底，供货方凭购买方现场收货人签字确认的送货回单到项目部库管处对账，待双方确认无误后，由供货方填写购买方项目部要求的结算单，并经双方签字盖章。供货方按购买方财务部要求开具合格的增值税专用发票后，购买方在30个工作日内采用3月期或6月期的商业汇票作为供货方货款的支付，贴息及手续等费用由供货方自行负责。每批货款均预留10%的金额作为质量风险保证金金，待最后一批货到工地满1年后90个工作日内，材料无任何质量问题后支付，质量风险金均无息。供货方对购买方全部货款采用商业汇票的支付方式和自行负责贴息及手续费用表示完全理解和接受。
	根据合作情况，甲方有权在乙方供货期间同时选择其多家供应商家进行供货，乙方对此不得有任何异议。如供货方因此而终止协议，则付款依然按付款条件内容约定执行。材料虽经购买方验收合格并已经投入使用的材料，但在后续中存在质量问题和明显缺陷的，并不能因此免除供货方保修、更换及赔偿所有损失的责任和义务。



	2
	烧结多孔砖 
	240*115*115
	
	
	
	

	3
	烧结多孔砖 
	200*115*115
	
	
	
	

	4
	页岩实心砖
	200*115*95（53）
	
	
	
	

	5
	水泥（袋装）
	PO 32.5R
	每批次水泥随车提供出厂合格证及检验报告，甲方对每批次水泥抽样复检，若检验不合格，本批次材料全部退回，且承担甲方因此造成的损失。
	
	
	

	6
	细砂
	
	含泥量≤3%，甲方对每批次砂抽样复检，若检验不合格，本批次砂全部退回，且承担甲方因此造成的损失。
	
	
	

	7
	中砂
	规格0.35mm-0.5mm，细度模数2.3-3.2
	
	
	
	

	8
	豆石
	5～10mm
	
	
	
	

	9
	砾石
	5～20mm
	
	
	
	

	10
	砾石
	5～40mm
	
	
	
	

	11
	砾石
	5～31.5mm
	
	
	
	

	12
	砾石
	20～50mm
	
	
	
	

	13
	连砂石
	
	不得含有草根、垃圾等有机杂物
	
	
	

	14
	普通土
	按压实方收方
	不得含有草根、垃圾等有机杂物
	任何情况下，供货必须及时，应满足双方合同约定时间及购买方的材料计划需求。否则，供货方按每延迟4小时5000元的标准向购买方赔偿损失，不足4小时按4小时计。购买方可采用书面、微信、QQ、钉钉、短信、邮箱等方式作为材料计划书。
	无预付款。每月月底，供货方凭购买方现场收货人签字确认的送货回单到项目部库管处对账，待双方确认无误后，由供货方填写购买方项目部要求的结算单，并经双方签字盖章。供货方按购买方财务部要求开具合格的增值税专用发票后，购买方在30个工作日内采用3月期或6月期的商业汇票作为供货方货款的支付，贴息及手续等费用由供货方自行负责。每批货款均预留10%的金额作为质量风险保证金金，待最后一批货到工地满1年后90个工作日内，材料无任何质量问题后支付，质量风险金均无息。供货方对购买方全部货款采用商业汇票的支付方式和自行负责贴息及手续费用表示完全理解和接受。
	根据合作情况，甲方有权在乙方供货期间同时选择其多家供应商家进行供货，乙方对此不得有任何异议。如供货方因此而终止协议，则付款依然按付款条件内容约定执行。

材料虽经购买方验收合格并已经投入使用的材料，但在后续中存在质量问题和明显缺陷的，并不能因此免除供货方保修、更换及赔偿所有损失的责任和义务。



	15
	木材
	木枋：5cm*10cm*3（4）m

跳板：5cm*25cm*4m


	不得有发霉、腐烂现象；侧弯、扭曲、弯曲在 2cm 范围内,抽检木方两边和中间三个位置的宽、厚尺寸保够3.5 cm×8.5 cm的标准尺寸误差控制在正负2毫米以内，木方长度根据甲方计划长度在正负5厘米范围内； 如开裂、破损长度在 50cm 以内，否则算不合格品，所有合格木方占本批次数量的95%以上,不合格品超过5%的对不合格产品包退包换。
	
	
	

	16
	覆膜板（黑板）
	1.6cm厚（0.915m*1.83m）
	表面平整内部无空洞，产品合格率95%，长宽尺寸误差在2毫米以内，厚度误差在0.3毫米以内，在在正常使用、储存情况下：12厚模板周转使用次数至少8次以上，14厚模板周转使用次数至少10次以上。如出现脱膜、起泡、层裂、开胶、断裂等现象，乙方无条件包退包换。
	
	
	

	17
	复合模板（红板）
	1.4cm厚（0.915m*1.83m）
	
	
	
	

	18
	钢质复合防火卷帘门≥3h  甲级
	特级，≥3h
	
	
	
	

	19
	成品钢质防火门
	甲级
	
	
	
	

	20
	成品钢质防火门
	乙级
	
	
	
	

	21
	成品钢质防火门
	丙级
	
	
	
	

	22
	成品木质防火弹簧门
	乙级
	
	任何情况下，供货必须及时，应满足双方合同约定时间及购买方的材料计划需求。否则，供货方按每延迟4小时5000元的标准向购买方赔偿损失，不足4小时按4小时计。购买方可采用书面、微信、QQ、钉钉、短信、邮箱等方式作为材料计划书。
	无预付款。每月月底，供货方凭购买方现场收货人签字确认的送货回单到项目部库管处对账，待双方确认无误后，由供货方填写购买方项目部要求的结算单，并经双方签字盖章。供货方按购买方财务部要求开具合格的增值税专用发票后，购买方在30个工作日内采用3月期或6月期的商业汇票作为供货方货款的支付，贴息及手续等费用由供货方自行负责。每批货款均预留10%的金额作为质量风险保证金金，待最后一批货到工地满1年后90个工作日内，材料无任何质量问题后支付，质量风险金均无息。供货方对购买方全部货款采用商业汇票的支付方式和自行负责贴息及手续费用表示完全理解和接受。
	根据合作情况，甲方有权在乙方供货期间同时选择其多家供应商家进行供货，乙方对此不得有任何异议。如供货方因此而终止协议，则付款依然按付款条件内容约定执行。

材料虽经购买方验收合格并已经投入使用的材料，但在后续中存在质量问题和明显缺陷的，并不能因此免除供货方保修、更换及赔偿所有损失的责任和义务。



	23
	成品木质防火门
	丙级
	
	
	
	

	24
	成品木质防火门
	甲级
	
	
	
	

	25
	成品木质防火门
	乙级
	
	
	
	

	26
	防火玻璃挡烟垂壁 
	高度不小于500mm
	
	
	
	

	27
	双面钢化玻璃 
	8+1.14PVB+8
	
	
	
	

	28
	夹胶钢化玻璃 
	10+1.14PVB+10
	
	
	
	

	29
	安全玻璃平开门
	6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚


	断桥铝合金厚度2.7米高以上2.0厚，2.7米以下1.6厚度，双色（外灰内白）

断桥铝隔热条为：PA66尼龙导热系数低，隔音性好，耐冲击，水密性好，气密性好（不能用PVC隔热条）

中空氩气玻璃：氩气是一种堕性气体能有效降低玻璃的传热系数U值，隔热性能好，低辐射，节能

通带窗安装要求高，专业性强，只能在现场拼装，安装速度较慢复杂，人工费用高。
	
	
	

	30
	断桥铝合金安全玻璃门连窗
	
	
	
	
	

	31
	断桥铝合金窗
	
	
	
	
	

	32
	断桥铝合金窗（弧形）
	
	
	
	
	

	33
	断桥铝合金带型窗
	
	
	
	
	

	34
	断桥铝合金门
	
	
	
	
	

	35
	断桥铝合金门带窗
	
	
	
	
	

	36
	断桥铝合金窗
	6厚单玻
	
	
	
	

	37
	断桥铝合金带型窗
	6高透光Low-E+9A+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚
	
	
	
	

	38
	断桥铝合金防火窗
	乙级
	
	
	
	

	39
	断桥铝合金防火窗
	甲级
	
	
	
	

	40
	断桥铝合金防火窗（弧形）
	乙级
	
	
	
	

	41
	全玻门
	6厚钢化玻璃（高透光low-e）+9A+6厚钢化玻璃，型材1.4mm厚
	
	
	
	

	42
	轻质石材烧结一体板
	1、规格型号：900mm*600mm，50mm厚；

2、保温层密度270~330Kg/m3；

3、导热系数0.065～0.085W/（m.k）(25℃±2℃）；

4、垂直于板面的抗拉强度0.20～0.26Mpa；

5、垂直于板面抗压强度2.0Mpa；

6、体积吸水率0.47~1.00%；

7、燃烧性能A1级。
	每批次材料随车提供出厂合格证及检验报告，甲方对每批次材料抽样复检，若检验不合格，本批次材料全部退回，且承担甲方因此造成的损失。
	任何情况下，供货必须及时，应满足双方合同约定时间及购买方的材料计划需求。否则，供货方按每延迟4小时5000元的标准向购买方赔偿损失，不足4小时按4小时计。购买方可采用书面、微信、QQ、钉钉、短信、邮箱等方式作为材料计划书。
	无预付款。每月月底，供货方凭购买方现场收货人签字确认的送货回单到项目部库管处对账，待双方确认无误后，由供货方填写购买方项目部要求的结算单，并经双方签字盖章。供货方按购买方财务部要求开具合格的增值税专用发票后，购买方在30个工作日内采用3月期或6月期的商业汇票作为供货方货款的支付，贴息及手续等费用由供货方自行负责。每批货款均预留10%的金额作为质量风险保证金金，待最后一批货到工地满1年后90个工作日内，材料无任何质量问题后支付，质量风险金均无息。供货方对购买方全部货款采用商业汇票的支付方式和自行负责贴息及手续费用表示完全理解和接受。
	根据合作情况，甲方有权在乙方供货期间同时选择其多家供应商家进行供货，乙方对此不得有任何异议。如供货方因此而终止协议，则付款依然按付款条件内容约定执行。

材料虽经购买方验收合格并已经投入使用的材料，但在后续中存在质量问题和明显缺陷的，并不能因此免除供货方保修、更换及赔偿所有损失的责任和义务。




第二章  询价申请人报名规定
    询价申请人只在夹江县公共资源交易服务中心进行报名并领取询价文件和图纸。询价申请人在报名时，应如实并按要求提供以下3项资料：

1、法定代表人授权书或法定代表人授权委托书（附:授权委托代理人身份证复印件加盖鲜章）；

2、营业执照（复印件加盖鲜章）；

3、法定代表人授权委托人身份证原件。

第三章 询价申请人相关格式

（一）询价申请人法定代表人授权委托书

    本授权委托书声明：我   （姓名） 系  （询价申请人名称） 的法定代表人，现授权  （姓名）  为我单位委托代理人（报名人），以本单位的名义参加夹江县迁建县人民医院PPP项目材料询价的报名。凡是以我单位及委托代理人进行的与询价报名相关的活动，视为我单位授权的代理行为，由此产生的所有权利和义务，我及我单位均予以承认并全部承担其责任。

    委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人): （签字）  联系电话：         
委托代理人：  （签字）     手机：                

委托代理人部门：                    职务：       

单位电话：             传真：                     

（附：法定代表人身份证（有效期内）复印件盖单位公章或被授权人的身份证（有效期内）复印件盖单位公章）

（二）、询价申请人资格承诺函
夹江县公共资源交易服务中心：

我方全面研究了夹江县迁建县人民医院PPP项目材料询价项目的询价文件，决定参加贵单位组织的本项目的询价活动，现承诺如下：

1、我方承诺满足下列资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向项目业主提供所需材料。

3、一旦我方有幸成为优选供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并提供项目的相关货物。

4、我方已详细阅读和审查了询价文件全部要求，并对询价文件均无异议。我方完全接受本项目询价文件规定的实质性要求。

5、我方完全理解项目业主不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

6、若我方能有幸成为优选供应商，我方承诺对购买方全部货款采用商业汇票的支付方式和自行负责贴息及手续费用表示完全理解和接受。
询价申请人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月      

（三）、选择项目包和报价要求

询价申请人可以根据自身业务范围和结合公司实力选择，可以全部选择项目包也可以单独选择项目包报价。

备注：询价申请人法定代表人授权委托书、询价申请人资格承诺函、选择项目包和报价要求需密封递交。

报价一览表（项目包1）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	轻质石材烧结一体板
	1、规格型号：900mm*600mm，50mm厚；

2、保温层密度270~330Kg/m3；

3、导热系数0.065～0.085W/（m.k）(25℃±2℃）；

4、垂直于板面的抗拉强度0.20～0.26Mpa；

5、垂直于板面抗压强度2.0Mpa；

6、体积吸水率0.47~1.00%；

7、燃烧性能A1级。
	㎡
	

	2
	
	主材损耗率
	损耗量=图算面积*损耗率
	%
	

	3
	
	辅材
	
	㎡
	

	4
	
	人工费
	
	㎡
	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税。 

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包2）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	细砂
	
	m³

	

	2
	
	中砂
	规格0.35mm-0.5mm，细度模数2.3-3.2
	m³

	

	3
	
	豆石
	5～10mm
	m³

	

	4
	
	砾石
	5～20mm
	m³

	

	5
	
	砾石
	5～40mm
	m³

	

	6
	
	砾石
	5～31.5mm
	m³

	

	7
	
	砾石
	20～50mm
	m³

	

	8
	
	连砂石
	
	m³

	

	9
	
	普通土
	压实方计量
	m³

	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税金。 

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包3）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	钢质复合防火卷帘门≥3h  甲级
	特级，≥3h
	㎡
	

	2
	
	成品钢质防火门
	甲级
	㎡
	

	3
	
	成品钢质防火门
	乙级
	㎡
	

	4
	
	成品钢质防火门
	丙级
	㎡
	

	5
	
	成品木质防火弹簧门
	乙级
	㎡
	

	6
	
	成品木质防火门
	丙级
	㎡
	

	7
	
	成品木质防火门
	甲级
	㎡
	

	8
	
	成品木质防火门
	乙级
	㎡
	

	9
	
	防火玻璃挡烟垂壁 
	高度不小于500mm
	㎡
	

	10
	
	双面钢化玻璃 
	8+1.14PVB+8
	㎡
	

	11
	
	夹胶钢化玻璃 
	10+1.14PVB+10
	㎡
	

	12
	
	安全玻璃平开门
	6中透光Low-E+12氩气+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚


	㎡
	

	13
	
	断桥铝合金安全玻璃门连窗
	
	㎡
	

	14
	
	断桥铝合金窗
	
	㎡
	

	15
	
	断桥铝合金窗（弧形）
	
	㎡
	

	16
	
	断桥铝合金带型窗
	
	㎡
	

	17
	
	断桥铝合金门
	
	㎡
	

	18
	
	断桥铝合金门带窗
	
	㎡
	

	19
	
	断桥铝合金窗
	6厚单玻
	㎡
	

	20
	
	断桥铝合金带型窗
	6高透光Low-E+9A+6透明，型材1.6mm厚/2.0mm厚
	㎡
	

	21
	
	断桥铝合金防火窗
	乙级
	㎡
	

	22
	
	断桥铝合金防火窗
	甲级
	㎡
	

	23
	
	断桥铝合金防火窗（弧形）
	乙级
	㎡
	

	24
	
	全玻门
	6厚钢化玻璃（高透光low-e）+9A+6厚钢化玻璃，型材1.4mm厚
	㎡
	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税金。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包4）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	水泥（袋装）
	PO 32.5R
	吨


	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税金。  

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包5）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	木材
	木枋：5cm*10cm*3（4）m

跳板：5cm*25cm*4m
	m³
	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税金。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包6）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	覆膜板（黑板）
	1.6cm厚（0.915m*1.83m）
	㎡
	

	2
	
	复合模板（红板）
	1.4cm厚（0.915m*1.83m）
	㎡
	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费，不含税金。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

报价一览表（项目包7）

	序号
	投标人名称
	材料名称
	规格/型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	页岩空心砖
	200*115*115
	m³
	

	2
	
	烧结多孔砖 
	240*115*115
	m³
	

	3
	
	烧结多孔砖 
	200*115*115
	m³
	

	4
	
	页岩实心砖
	200*115*95
	m³
	


注：1.报价应是询价文件要求的货物单价的最终报价，包括上车费、运输费、托盘打包费用，不含税金。 

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.投标报价保留2位小数。

投标人名称：         （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：         
日    期：      年     月     日

PAGE  
— 10 —


